Déclaration : en soumettant cette évaluation (sections 1 à 4) pour notation, je déclare qu'elle est entièrement le fruit de mon travail. Je comprends que prétendre faussement que ce travail est le mien constitue une faute professionnelle et peut entraîner des sanctions sévères de la part du Bureau de la sécurité au travail (pour plus d'informations, voir la politique de l’Occupational Safety Office en matière de fautes professionnelles : Guidance for Malpractice and Maladministration).

Référence britannique : « PAS 79-1:2020 – Fire Risk Assessment Code of Practice »

Notation :  L’examen pratique est noté sur 100 points dont :

Section 1 : 10 points

Section 2 : 40 points

Section 3 : 40 points

Section 3 : 10 points

*Début de l’examen pratique

# Section 1 – Informations générales et portée

Section 1a – Informations générales

| Nom et Prénom | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| --- | --- |
| Date de l'évaluation des risques d'incendie : | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

Section 1b – Informations sur l'organisation et le bâtiment

| Personne responsable (par exemple, employeur ou responsable des locaux) | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| --- | --- |
| À quoi sert le bâtiment ? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Capacité maximale estimée | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Heures d'occupation | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Nombre d'étages | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Surface approximative par étage | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

Section 1c – occupants du bâtiment

| Y a-t-il parmi les occupants suivants | Oui | Non | Remarques supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Occupant(s) dormant(s) | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Personne(s) handicapée(s) (travailleurs et autres) | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Travailleurs isolés | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Jeune(s) | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Autres – y compris les visiteurs | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

# Section 2 – Audit de sécurité incendie

2a Risques d'incendie

| Appareils et installations électriques | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Des inspections et des tests réguliers sont-ils effectués des équipements électriques (portables et fixes) ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les câbles et adaptateurs sont-ils correctement gérés ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il une politique appropriée pour l'utilisation des appareils électriques personnels (travailleurs et visiteurs) ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| La zone autour de l'alimentation électrique principale est-elle exempte de matériaux inflammables ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Fumer | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Est-il interdit de fumer dans le bâtiment ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Y a-t-il des zones désignées où il est permis de fumer ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des dispositifs adaptés pour éteindre et jeter les cigarettes ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Actes malveillants | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des mesures de sécurité de base pour se prémunir contre les incendies criminels ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des charges calorifiques/ combustibles potentiels à proximité des locaux/de la limite du site qui sont accessibles à des personnes extérieures ou à d'autres personnes ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Chauffage, ventilation et éclairage | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il des installations fixes de chauffage et de ventilation dans les locaux ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les installations fixes de chauffage et de ventilation sont-elles régulièrement entretenues ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Y a-t-il des appareils de chauffage portatifs dans les locaux ? Si oui, sont-ils correctement contrôlés ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Des inspections et des tests périodiques sont-ils effectués pour l'éclairage de secours ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Cuisine | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des mesures pour prévenir les incendies lors de la cuisson ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des extincteurs adaptés ? Si oui, veuillez indiquer les types dans les commentaires supplémentaires. | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les filtres sont-ils nettoyés et remplacés et les conduits nettoyés régulièrement ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Foudre | Oui | Non | Commentaires supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Le bâtiment est-il équipé d'un système de protection contre la foudre ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Le système de protection contre la foudre est-il régulièrement testé et entretenu ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Substances inflammables/explosives | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des conditions de stockage et de transport appropriées pour ces substances sur le lieu de travail ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des contrôles appropriés pour la manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité de ces substances sur le lieu de travail ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Matériaux combustibles pouvant servir de source de combustible | Oui | Non | Remarques supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des contrôles appropriés pour garantir la sécurité de l'utilisation, du stockage, du transport (sur le lieu de travail) et de l'élimination des sources de combustible ? Les sources de combustible comprennent : - le papier et le carton - plastiques et caoutchouc - textiles et articles d'ameublement - déchets - mobilier - équipements et accessoires - isolation électrique ; et - autres matériaux combustibles ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Sources d'oxygène | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Toutes les sources potentielles d'oxygène ont-elles été identifiées ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des contrôles appropriés pour garantir la sécurité d’utilisation et le stockage des matières oxydantes ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

2b Protection contre l'incendie

| Mesures visant à empêcher la propagation du feu et de la fumée | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| La compartimentation est-elle conforme aux normes en vigueur ? Par exemple, les trous ou les interstices dans les murs, les plafonds et les sols causés par les conduits de ventilation ou les câbles électriques sont-ils correctement colmatés ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Dans la mesure où cela peut être vérifié, des clapets coupe-feu sont-ils installés pour assurer une compartimentation efficace aux endroits où les conduits traversent les cloisons et les planchers des compartiments ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des revêtements muraux susceptibles de favoriseraient la propagation du feu ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Éclairage de secours | Oui | Non | Remarques supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Le bâtiment est-il utilisé pendant les périodes d'obscurité ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| L'éclairage de secours est-il suffisant pour utiliser les issues de secours en toute sécurité ? les issues de secours ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il une alimentation électrique de secours pour l'éclairage de sécurité ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Moyens d'évacuation | Oui | Non | Remarques supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il un nombre suffisant de sorties de secours ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les issues de secours sont-elles adaptées au nombre et au type de personnes susceptibles de les emprunter (par exemple, les travailleurs, les visiteurs, le grand public, les personnes handicapées ou celles qui sont plus exposées aux risques) ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Tous les occupants peuvent-ils évacuer le bâtiment vers un lieu sûr dans un délai raisonnable ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Moyens d'évacuation | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des issues de secours alternatives ou un refuge si une issue de secours est inaccessible ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les voies d'évacuation et les issues de secours sont-elles toujours dégagées ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Toutes les portes des issues de secours s'ouvrent-elles dans le sens de l'évacuation ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Toutes les portes de sortie finale peuvent-elles être ouvertes facilement et immédiatement en cas d'urgence ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les portes pivotantes ou coulissantes sont-elles équipées de portes de contournement appropriées ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Toutes les portes coupe-feu sont-elles à fermeture automatique, maintenues fermées ou maintenues ouvertes uniquement par des mécanismes de déverrouillage automatiques adaptés et en bon état de fonctionnement ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les personnes qui travaillent dans le bâtiment sont-elles conscientes de l'importance de maintenir la sécurité des voies d'évacuation ? ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les issues de secours sont-elles équipées d'une protection incendie en bon état ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Signalisation et avis de sécurité incendie | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Les issues de secours, les sorties et l'emplacement des équipements de lutte contre l'incendie sont-ils tous indiqués par une signalisation appropriée ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Tous les panneaux sont-ils entretenus de manière à être corrects, lisible et compréhensible ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Systèmes de détection et d'alarme incendie | Oui | Non | Remarques supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des systèmes d'alarme incendie adaptés ? Par exemple, systèmes manuels et automatiques ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Y a-t-il des détecteurs d'incendie/de fumée ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il un système de zonage ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| L'alarme peut-elle être entendue et comprise par tout le monde dans l'ensemble du bâtiment ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Extincteurs portatifs | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Y a-t-il suffisamment d'extincteurs répartis dans tout le bâtiment ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les extincteurs sont-ils visibles ou leur position doit-elle être indiquée ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les extincteurs appropriés sont-ils situés à proximité des risques d'incendie et sont-ils facilement accessibles aux utilisateurs ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des dispositifs de contrôle pour empêcher l'utilisation abusive des extincteurs ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les équipements d'extinction d'incendie font-ils l'objet d'inspections et de tests réguliers ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Systèmes d'extinction automatique | Oui | Non | Commentaires supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il un système d'extinction automatique d'incendie ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Une personne a-t-elle été spécifiquement chargée de l'entretien du système, c'est-à-dire d'organiser les inspections ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les systèmes sont-ils régulièrement inspectés et testés ? Veuillez indiquer la fréquence des inspections et des tests dans la case « commentaires supplémentaires ». | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Le ou les systèmes présentent-ils des défauts connus ? Si oui, veuillez fournir des détails sur le ou les défauts et mesures à prendre pour y remédier dans la case « commentaires supplémentaires ». | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

2c Procédures et dispositions

| Procédures/dispositions d'urgence | Oui | Non | Remarques supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Les rôles et responsabilités en cas d'incendie ont-ils été attribués, par exemple, personnes formées à l'utilisation des moyens d'extinction, responsables incendie, personnes chargées d'aider à l'évacuation des personnes handicapées, etc. ? Si oui, veuillez les détailler dans la case « commentaires supplémentaires ». . | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Un plan d'urgence a-t-il été mis en place et, le cas échéant, tous les détails ont-ils été consignés ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Le plan est-il à la disposition des pompiers sur demande ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des dispositions appropriées pour appeler les pompiers et assurer la liaison avec eux ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Existe-t-il des dispositions appropriées pour garantir l'évacuation du bâtiment ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Formation et exercices | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous les travailleurs ont-ils reçu une formation sur les mesures à prendre en cas d'incendie dans le cadre de leur formation initiale ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Une formation de mise à niveau est-elle régulièrement dispensée à tous les travailleurs ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Formation et exercices | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Les travailleurs ayant des responsabilités supplémentaires (par exemple, les agents de sécurité incendie) reçoivent-ils une formation supplémentaire ? |  |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Le contenu de la formation dispensée est-il jugé adéquat ? |  |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Des exercices d'évacuation incendie sont-ils organisés à intervalles réguliers ? |  |  | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Inspection, essais et maintenance | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Le système de détection et d'alarme incendie fait-il l'objet de tests réguliers et d'un entretien annuel ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les éclairages de secours sont-ils testés régulièrement ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les équipements d'extinction d'incendie font-ils l'objet d'un entretien régulier ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les escaliers et les issues de secours sont-ils inspectés régulièrement ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Les portes de secours sont-elles vérifiées régulièrement ? | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Enregistrement et rapports | Oui | Non | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe-t-il des registres adéquats pour les formations et les tests tels que : - Exercices d'évacuation incendie - Formation à la sécurité incendie - Tests d'alarme incendie - Tests de l'éclairage de secours | ☐ | ☐ | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

# Section 3 – Résumé et plan d'action

À partir de votre audit de sécurité incendie, veuillez sélectionner au moins 4 des problèmes les plus importants/à haut risque que vous avez constatés lors de votre inspection (reportez-vous au document d'orientation FSC2 pour plus d'instructions).

| Problème important Problème identifié | Justification du choix - doit inclure des arguments moraux et financiers pour chaque problème. - peut inclure des arguments juridiques si la législation applicable peut être mentionnée. | Mesures actuelles de prévention et de précaution contre les incend Mesures de prévention et de précaution | Mesures supplémentaires/contrôles requis | Personne responsable | Date(s) d'achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Problème important identifié | Justification du choix - doit inclure des arguments moraux et financiers pour chaque problème. - peut inclure des arguments juridiques si la législation applicable peut être mentionnée. | Mesures actuelles de prévention des incendies et prévention des incendies | Mesures/contrôles supplémentaires requis | Personne responsable | Date(s) d'achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Problème important identifiés | Justification du choix - doit inclure des arguments moraux et financiers pour chaque problème. - peut inclure des arguments juridiques si la législation applicable peut être mentionnée. | Mesures actuelles de prévention des incendies et prévention des incendies | Mesures supplémentaires/ contrôles requis | Personne responsable | Date(s) d'achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

| Problème important identifié | Justification du choix - doit inclure des arguments moraux et financiers pour chaque problème. - Peut inclure des arguments juridiques si la législation applicable peut être mentionnée. | Mesures actuelles de prévention et de protection contre les incendies | Mesures supplémentaires/ contrôles requis | Personne responsable | Date(s) d'achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

Section 4 - Révision

| Quand l'évaluation des risques sera-t-elle révisée ? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| --- | --- |
| Pourquoi avez-vous choisi cette date ? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Comment allez-vous vous assurer que toutes les actions seront menées à bien ? | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

*Fin de l’Examen Pratique

Bonne Chance.